## 1逆变器
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
29 | 运行状态(设备状态)
95 | 母线电压 | V
4 | 机内空气温度 | ℃
24 | 总有功功率(实时功率) | W
25 | 总无功功率 | var
26 | 总功率因数
7775 | 交流电压
14 | 总直流功率 | W
5 | MPPT1电压 | V
7 | MPPT2电压 | V
9 | MPPT3电压 | V
45 | MPPT4电压 | V
47 | MPPT5电压 | V
49 | MPPT6电压 | V
51 | MPPT7电压 | V
53 | MPPT8电压 | V
55 | MPPT9电压 | V
57 | MPPT10电压 | V
7401 | MPPT11电压 | V
7402 | MPPT12电压 | V
7723 | MPPT13电压 | V
7725 | MPPT14电压 | V
7727 | MPPT15电压 | V
7729 | MPPT16电压 | V
7731 | MPPT17电压 | V
7733 | MPPT18电压 | V
7735 | MPPT19电压 | V
7737 | MPPT20电压 | V
6 | MPPT1电流 | A
8 | MPPT2电流 | A
10 | MPPT3电流 | A
46 | MPPT4电流 | A
48 | MPPT5电流 | A
50 | MPPT6电流 | A
52 | MPPT7电流 | A
54 | MPPT8电流 | A
56 | MPPT9电流 | A
58 | MPPT10电流 | A
7451 | MPPT11电流 | A
7452 | MPPT12电流 | A
70 | 组串1电流 | A
71 | 组串2电流 | A
72 | 组串3电流 | A
73 | 组串4电流 | A
74 | 组串5电流 | A
75 | 组串6电流 | A
76 | 组串7电流 | A
77 | 组串8电流 | A
78 | 组串9电流 | A
79 | 组串10电流 | A
80 | 组串11电流 | A
81 | 组串12电流 | A
82 | 组串13电流 | A
83 | 组串14电流 | A
84 | 组串15电流 | A
85 | 组串16电流 | A
92 | 组串17电流 | A
93 | 组串18电流 | A
313 | 组串19电流 | A
314 | 组串20电流 | A
315 | 组串21电流 | A
316 | 组串22电流 | A
317 | 组串23电流 | A
318 | 组串24电流 | A
18 | A相电压 | V
19 | B相电压 | V
20 | C相电压 | V
21 | A相电流 | A
22 | B相电流 | A
23 | C相电流 | A

## 5环境检测仪
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
2003 | 平面瞬时辐照
2007 | 斜面瞬时辐照

## 7电表
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
8000 | A相电压 | V
8001 | B相电压 | V
8002 | C相电压 | V
8003 | AB线电压 | V
8004 | BC线电压 | V
8005 | CA线电压 | V
8006 | A相电流 | A
8007 | B相电流 | A
8008 | C相电流 | A
8018 | 有功功率 | W
8022 | 无功功率 | var
8026 | 视在功率 | VA
8014 | 功率因数
8030 | 正向有功电度 | Wh
8058 | 尖正向有功电度 | Wh
8034 | 峰正向有功电度 | Wh
8042 | 平正向有功电度 | Wh
8038 | 谷正向有功电度 | Wh
8031 | 反向有功电度 | Wh
8059 | 尖反向有功电度 | Wh
8035 | 峰反向有功电度 | Wh
8039 | 谷反向有功电度 | Wh
8043 | 平反向有功电度 | Wh
8174 | 正向有功最大需量

## 11电站
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
83025 | 电站等效小时 | h
83312 | 电站总充电量 | Wh
83033 | 电站功率 | Wh

## 14储能逆变器
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
13146 | 运行状态
13706 | 电表类型
13138 | 电池电压 | V
13139 | 电池电流 | A
13162 | 最大充电电流（BMS）
13163 | 最大放电电流（BMS）
13141 | 电池电量
13019 | 机内空气温度 | ℃
13003 | 总直流功率 | W
13201 | 电池功率 | W
13119 | 负载功率 | W
13170 | 电池soc(BMS) | W
13176 | 累计PV电池充电
13034 | 累计电池充电
13035 | 累计电池放电
13137 | 总直接消耗电量
13130 | 总负载用电
13121 | 馈网功率
13125 | 总馈网电量 | Wh
13148 | 总电网取电电量 | Wh
13142 | 电池健康度
13140 | 电池容量
13160 | 绝缘阻抗值点
13260 | 当前电池
13002 | MPPT1电流 | A
13106 | MPPT2电流 | A
13108 | MPPT3电流 | A
13110 | MPPT4电流 | A
18003 | MPPT5电流 | A
18005 | MPPT6电流 | A
18007 | MPPT7电流 | A
18009 | MPPT8电流 | A
18011 | MPPT9电流 | A
18013 | MPPT10电流 | A
13001 | MPPT1电压 | V
13105 | MPPT2电压 | V
13107 | MPPT3电压 | V
13109 | MPPT4电压 | V
18002 | MPPT5电压 | V
18004 | MPPT6电压 | V
18006 | MPPT7电压 | V
18008 | MPPT8电压 | V
18010 | MPPT9电压 | V
18012 | MPPT10电压 | V
18068 | 离网口总功率

## 22通信模块
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
23011 | 工作状态

## 26能量管理系统
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
24625 | 储能有功功率 | W
24629 | 储能SOC | %
24386 | 储能有功功率 | W
24620 | 储能日充电量 | Wh
24621 | 储能日放电量 | Wh
24622 | 储能总充电量 | Wh
24623 | 储能总放电量 | Wh

## 43电池
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
58601 | 电池电压 | V
58602 | 电池电流 | A
58603 | 电池温度 | ℃
58604 | 电池剩余电量
58605 | 电池健康度
58606 | 总电池充电电量 | Wh
58607 | 总电池放电电量 | Wh
58610 | 电芯电压最大值 | mV
58611 | 电芯电压最大值位置
58612 | 电芯电压最小值 | mV
58613 | 电芯电压最小值位置
58614 | 模组温度最高值 | ℃
58615 | 模组温度最高值位置
58616 | 模组温度最低值 | ℃
58617 | 模组温度最低值位置

## 52电池系统控制器
测点中文 | 测点 | 上传存储单位
50062 | 最高电芯电压 | mV
50063 | 最低电芯电压 | mV